附件二：

主要技术参数及配置要求

一、相关要求

★1.必须为全新设备并能正常工作运行。

★2.应根据我方要求,进行相应设计,各设备部件要匹配适当,保证能按设计要求正常运行,并满足国家相关的质量、环保和安全要求。

★3.设备的安装及调试验收合格并正常运行，在签定合同后20日内完成。

二、设备技术参数要求

1.砂石分离及污水处理系统设备包含砂石分离机、污水搅拌设备、污水处理设备等主要设备（各设备配置数量及技术参数由报价人自行设计）

2.达到两条HZS270生产量的处理能力

3.双车位配置

4.砂石分离率≥95%，处理后污水清晰率≥90%

5.处理的污水可回收利用

6.污水搅拌需均匀，污泥不能在污水池底部凝固。

注：必须依据已给出的主要技术参数提供符合要求的产品，未给出的要求必须满足规范要求。