附件二：

试验设备配置表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 水泥检验 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥胶砂搅拌机（不锈钢锅） | JJ-5 | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥胶砂震实台（精钢台面） | ZS-15 | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥标准稠度仪 | ISO | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥砼标准养护箱（不锈钢内胆，支架） | HY-40B | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥标准筛 | 0.08mm | 2支 |  |  |  |
|  |  | 0.045mm | 2支 |  |  |  |
|  | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥沸煮箱（不锈钢内胆） | FZ-31A | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥抗折试模（全钢） | 40*40*160 | 6只 |  |  |  |
|  | 水泥抗压夹具 | 40*40 | 1台 |  |  |  |
|  | 酸度计 | PH25 | 1台 |  |  |  |
|  | 全自动水泥抗折抗压一体机（一级精度） | HYE-300 | 1台 |  |  |  |
|  | 雷氏夹（不锈钢） | 标准 | 4只 |  |  |  |
|  | 标准砂 |  | 10袋 |  |  |  |
|  | 水泥净浆搅拌机（不锈钢锅） | NT-160B | 1台 |  |  |  |
|  | 水泥留样桶 | 7L | 40只 |  |  |  |
|  | 标准水泥 |  | 1袋 |  |  |  |
|  | 基准水泥 |  | 1袋 |  |  |  |
|  | 数显比表面积仪 | SBT-5 | 1台 |  |  |  |
| 二、 | 砂石检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶击式标准振筛机 | ZBSX-92 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 砂子标准筛（加厚） | 300mm | 1套 |  |  |  |
| 3 | 石子标准筛（加厚） | 300mm | 1套 |  |  |  |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 砂子压碎仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 石子压碎仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | 针片状规准仪 | 标准 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 容积升 | 1-30L | 1套 |  |  |  |
| 9 | 电子天平 | 5kg/0.1g | 1台 |  |  |  |
| 10 | 电子天平 | 2kg/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢托盘 | 30*45 | 5个 |  |  |  |
| 12 | 毛刷 | 中 | 5把 |  |  |  |
| 13 | 铲刀 |  | 5把 |  |  |  |
| 三、 | 外加剂检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 截锥圆模 |  | 1个 |  |  |  |
| 2 | 刮刀 |  | 2把 |  |  |  |
| 3 | 钢直尺 | 300mm | 1把 |  |  |  |
| 4 | 胶头滴管 | 中号 | 5支 |  |  |  |
| 5 | 烧杯 | 50-500ml | 1套 |  |  |  |
| 6 | 温度计 | 0-100 | 2支 |  |  |  |
| 7 | 高温电阻炉 | 1200度 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 电子天平 | 万分之一 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 干湿温度表 |  | 3支 |  |  |  |
| 10 | 玻璃片 |  | 10块 |  |  |  |
| 11 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 12 | 量筒 | 10-2000ml | 1套 |  |  |  |
| 13 | 亚甲蓝测定仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 14 | 李氏比重瓶 |  |  |  |  |  |
| 15 | 广口瓶 |  |  |  |  |  |
| 16 | 量水器 |  |  |  |  |  |
| 四、 | 混凝土试验 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土搅拌机（卧式） | 60L | 1台 |  |  |  |
| 2 | 混凝土振动台 | 1m | 1台 |  |  |  |
| 3 | 电脑恒应力混凝土压力机(一级精度) | HYE-2000 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 坍落度筒（捣棒） |  | 2套 |  |  |  |
| 5 | 混凝土回弹仪 | 225型 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 高强混凝土回弹仪 | 550型 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 塑料试模 | 100*100*100 | 100组 |  |  |  |
| 8 | 混凝土标准试模 | 150*150*150 | 8组 |  |  |  |
| 9 | 混凝土抗渗试模 | 175*185*150 | 3组 |  |  |  |
| 10 | 钢直尺 | 500mm | 2把 |  |  |  |
| 11 | 抹刀 |  | 5把 |  |  |  |
| 12 | 自动调压混凝土抗渗仪 | HP-40 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 砼贯入阻力仪 | 标准 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 砼含气量测定仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 电子台秤 | 100kg | 1台 |  |  |  |
| 16 | 压力泌水仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 17 | 空压机 | 2.5P | 1台 |  |  |  |
| 18 | 钢钻 |  |  |  |  |  |
| 五、 | 混凝土养护设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动混凝土标准养护设备（喷雾） | BYS-120 | 1套 |  |  |  |