## 汇总表
2023年“H”项目结构工程专业分包工程报价汇总表
序号 | 项目名称 | 招标控制价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 过街天桥 | 4324221.64
2 | 水幕桥 | 1858909.5664
3 | 退台栈桥 | 883228.905
4 | 合计： | 7066360.1114
特别说明： 1、工程招标和分包范围：本工程所属范围的过街天桥、水幕桥、退台栈桥安装。包括：本工程设计施工图、图纸会审、设计变更、技术核定单中的桥梁工程所有施工工作内容。过街天桥2mm厚穿孔镀锌钢板曲面造型、三座桥梁的栏杆不在本次招标范围内，投标人只实施栏杆及装饰板预埋件； 2.投标人根据施工工艺、工序及国家现行规范自行踏勘现场后综合考虑进行报价，结算时不作调整; 3.全费用综合单价包含人工费、所有材料费（含辅材和周转材料费）、机械设备费、工具器具费、临时设施及措施费、大型机械进出场及场内转运费、下车费、吊装费、规费、管理费、配合费、安全文明施工费、以及各种风险费、保险费、施工过程中办理的各种手续费、降水费、排水费、各种检测费、利润、税费等完成该工作所需的全部费用，结算时无论涨跌、工程量增减或其它任何风险因素，均不作调整。 4.施工中所用临时配电箱、用电线路、开关箱、机具等从建设方提供的接口处接出，所有材料、设备及安装费用含在综合单价中。

## 过街大桥
2023年“H”项目结构工程专业分包工程量清单与报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 招标控制价（元） |  | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 班组所报全费用单价 | 合价
土石方工程
1 | 挖基坑土石方 | 1.土石类别：各类土、石(含淤泥)综合，以及现场建(废)渣综合 2.基础类型：综合 3.开挖或开凿深度：按设计要求 4.基底摊座要求：综合，由投标人综合考虑 5.开挖、装土方式：综合，由投标人综合考虑 6.土、石渣场内运输方式及运距：投标人自行确定 7.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 483.12 | 18 | 8696.16
2 | 回填方 | 1.填方材料品种：综合，但需满足设计要求 2.密实度：回填土分层夯填，压实系数满足设计要求 3.回填土来源及场内外运输方式、运距：投标人自行确定 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 65.88 | 7 | 461.16
3 | 余方弃置（含弃置费） | 1.废弃料品种：土方、石方综合（含淤泥），以及现场建(废)渣综合 2.弃土、石（渣）场及场外运距：投标人自行踏勘现场考虑、自主确定弃土、石场及运距（含弃渣、土、石场费用、弃土费） 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 417.24 | 20 | 8344.8
| 分部小计 |  |  |  |  | 17502.12 |  | 0
桥涵工程
4 | 垫层 C15商品砼 | 1.混凝土强度等级：C15商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 13 | 451.1 | 5864.3
5 | 承台 C35商品砼 | 1.混凝土强度等级：C35商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 245 | 558.58 | 136852.1
6 | 桥台 C35商品砼 | 1.混凝土强度等级：C35商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 50.6 | 558.2 | 28244.92
7 | 桥墩 C40细石商品砼 | 1.混凝土强度等级：C40细石商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.2 | 600 | 120
8 | 桥墩 C35 防水商品砼 | 1.混凝土强度等级：C35防水商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 49.5 | 600 | 29700
9 | 桥墩 C35自密实品砼 | 1.混凝土强度等级：C35自密实品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 36.6 | 600 | 21960
10 | 桥墩 C35自密实品砼 | 1.混凝土强度等级：C35自密实品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 20.8 | 600 | 12480
11 | 现浇构件钢筋HPB300直径 φ10以内 制作、安装 | 1.钢筋种类、规格：钢筋HPB300直径 φ10以内 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 1.93 | 6500 | 12545
12 | 现浇构件钢筋HRB400E直径 ≥φ16 制作、安装 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400E ≥φ16 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 57.49 | 6500 | 373685
13 | 阻尼器 | 1.单个TMD质量1吨,竖向频率2.5Hz,最大阻尼比0.1,外形尺寸900*600*540mm； 2.质量块螺杆处的螺母拧紧时涂螺纹胶； 3.每件TMD配2个M16吊环； 4.每件TMD配10个弹簧,安装6个,另外4个随货发出。 5.具体做法满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。 | 个 | 2 | 24000 | 48000
| 分部小计 |  |  |  |  | 669451.32 |  | 0
桥面工程
14 | C40细石混凝土刚性层（有筋） | 1.混凝土强度等级：50厚C40细石商品砼； 2.钢筋网片规格：φ4mm钢筋网片； 3.砼运输方式及运距：投标人自行确定 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 292.3 | 60 | 17538
16 | 1mm环氧树脂封闭层 | 1.部位：桥面 2.材料品种、规格：环氧树脂封闭层； 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 292.3 | 12.5 | 3653.75
17 | 2mm改性环氧树脂防水层 | 1.防水膜品种：改性环氧树脂 2.涂膜厚度：2mm； 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 292.3 | 40 | 11692
18 | 5mm厚硅PU面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色：改性丙烯酸面漆； 2.5mm硅PU面层包含:改性丙烯酸面漆、2厚加强层、3厚发泡弹性层； 3.其余要求：材料中底漆、弹性层、加强层、面漆须同时满足新国标GB 36246-2018环保性能要求；面层成品抗寒性测试、冻融循环性测试、热空气老化测试前后,拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度性能数据符合GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020的相关要求,并提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告 | m2 | 292.3 | 135 | 39460.5
19 | 桥面排（泄）水管 φ80 | 1.材料品种：PVC 2.管径：φ80 3.安装方式：固定管卡，泄水管口安装时与地袱侧板开洞周围进行防水密封处理； 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 15 | 20 | 300
20 | 桥面排（泄）水管 φ100 | 1.材料品种：PVC 2.管径：φ100 3.安装方式：固定管卡 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 105 | 35 | 3675
21 | 反光涂料油漆 | 1.材料品种：反光油漆警示标识 2.类型 ：按设计要求 3.规格尺寸：按设计要求 4.其他具体做法详设计并满足现行施工、技术、质量验收规范要求 | m2 | 10.51 | 25 | 262.75
22 | 标志牌 | 1.类型：800*800限高标牌 2.材质、规格尺寸：铝合金面板，厚度详设计 3.板面反光膜等级：工程级反光膜 4.其他具体做法详设计并满足现行施工、技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 500 | 2000
23 | 泄水管管盖（格栅盖板） | 1.格栅盖板规格尺寸：260mm*140mm； 2.材质：铸铁盖板； 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。 | 套 | 8 | 150 | 1200
| 分部小计 |  |  |  |  | 79782 |  | 0
钢结构工程
24 | 成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型） | 1.成品钢材品种、规格：成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型），Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求； 6.伸缩缝：Q235C预埋件，聚氨酯填缝； 7.支座采用抗震抗拉球型钢支座KLQZ1500KN-ZX±100/KLQZ1500KN-DX±100，具体规格详设计施工图； 8.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 9.其他：该单价费用已包括安装、拼接、吊装、调试和成品保护等费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 10.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 208.489 | 10300 | 2147436.7
25 | "V"型钢桥墩 | 1.成品钢材品种、规格："V"型钢桥墩，Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接、吊装、调试和成品保护等费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 82.7 | 10300 | 851810
26 | 成品踏步式钢梯 | 1.成品钢材品种、规格：成品踏步式钢梯，Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接和吊装费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 15.37 | 10300 | 158311
27 | 零星钢构件 | 1.成品钢材品种、规格：Q355B，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接和吊装费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 4.582 | 10000 | 45820
| 分部小计 |  |  |  |  | 3203377.7 |  | 0
措施项目
28 | 完成桥梁安装的所有措施费 | 包括但不限于经发包人审批合格的施工方案相关措施费及以下内容： 1.由于施工受行车、行人干扰的影响，导致人工、机械效率降低而增加的费用； 2．为保证行车、行人的安全，现场增设维护交通与疏导人员而增加的人工费用； 3.包括需要搭设的脚手架、支架区域的150mm厚C25商品砼地面硬化及拆除，支架的搭拆、运输，支架的租赁和使用费，临时支墩和垫板费用等，即：投标人应根据设计图及企业自身实力，综合考虑搭设支架的做法以及涉及的相关费用； 4.破除及恢复，既有九狮路沥青路面、基层、标线和人行道路面、基层；桥梁承台开挖后的边坡防护措施、防排水措施等费用 5.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 300000 | 300000
| 分部小计 |  |  |  |  | 300000 |  | 0
混凝土模板及支架（撑 ）
29 | 垫层模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 69.6 | 35 | 2436
30 | 承台模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 425.36 | 70 | 29775.2
31 | 桥墩模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 136.02 | 70 | 9521.4
32 | 桥台模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 105.37 | 70 | 7375.9
| 分部小计 |  |  |  |  | 49108.5 |  | 0
大型机械设备进出场及安拆
33 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称、型号：投标人综合自身施工组织能力考虑机械型号； 2.机械进场、出场费用已含在该单价中 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 分部小计 |  |  |  |  | 5000 |  | 0
| 合 计： |  |  |  |  | 4324221.64 |  | 0

## 水幕桥
2023年“H”项目结构工程专业分包工程量清单与报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 招标控制价（元） |  | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 班组所报全费用单价 | 合价
土石方工程
1 | 挖基坑土石方 | 1.土石类别：各类土、石(含淤泥)综合，以及现场建(废)渣综合 2.基础类型：综合 3.开挖或开凿深度：按设计要求 4.基底摊座要求：综合，由投标人综合考虑 5.开挖、装土方式：综合，由投标人综合考虑 6.土、石渣场内运输方式及运距：投标人自行确定 7.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 102 | 18 | 1836
2 | 回填方 | 1.填方材料品种：综合，但需满足设计要求 2.密实度：回填土分层夯填，压实系数满足设计要求 3.回填土来源及场内外运输方式、运距：投标人自行确定 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 35 | 7 | 245
3 | 余方弃置（含弃置费） | 1.废弃料品种：土方、石方综合（含淤泥），以及现场建(废)渣综合 2.弃土、石（渣）场及场外运距：投标人自行踏勘现场考虑、自主确定弃土、石场及运距（含弃渣、土、石场费用、弃土费） 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 67 | 20 | 1340
| 分部小计 |  |  |  |  | 3421 |  | 0
桥涵工程
4 | 垫层 C15商品砼 | 1.混凝土强度等级：C15商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 2.2 | 451.1 | 992.42
5 | 挡土板 C20商品砼 | 1.混凝土强度等级：C20商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 6.3 | 461.4 | 2906.82
6 | C25细石混凝土墩（台）身 | 1.混凝土强度等级：C25商品细石砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.16 | 514.7 | 82.352
7 | 桥台 C35商品砼 | 1.混凝土强度等级：C35商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 18.2 | 558.2 | 10159.24
8 | 桥墩 C35自密实品砼 | 1.混凝土强度等级：C35自密实品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 9.1 | 600 | 5460
9 | 桥墩 C40细石商品砼 | 1.混凝土强度等级：C40细石商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.24 | 600 | 144
10 | 现浇构件钢筋HRB400E直径 ≥φ16 制作、安装 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400E ≥φ16 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 5.384 | 6500 | 34996
| 分部小计 |  |  |  |  | 54740.832 |  | 0
桥面工程
12 | 15+1.9PVB+15mm钢化夹胶玻璃 | 1.骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆：在主梁、横梁、小纵梁上焊接50mm×50mm×2mm的定位矩管,定位矩管与铺装顶面齐平,采用浸锌处理； 2.玻璃：玻璃桥面板采用15+1.9PVB+15mm钢化夹胶玻璃(透明无色)； 3.接缝、嵌缝：在玻璃板端和定位矩管之间预留5mm缝隙,用于填塞泡沫条,并填充结构密封胶，具体详见施工图； | m2 | 520.4 | 850 | 442340
| 分部小计 |  |  |  |  | 442340 |  | 0
钢结构工程
15 | 成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型） | 1.成品钢材品种、规格：成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型），Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求； 6.伸缩缝：U型不锈钢伸缩缝，沥青油膏嵌缝，不锈钢盖板； 7.支座采用橡胶支座GYZF4 d200/GYZ d400，具体规格详设计施工图； 8.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 9.其他：该单价费用已包括安装、拼接、吊装、调试和成品保护等费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 10.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 117.755 | 10300 | 1212876.5
25 | 成品箱形钢桥墩 | 1.成品钢材品种、规格：成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型），Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接、吊装、调试和成品保护等费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 8.295 | 10300 | 85438.5
17 | 零星钢构件 | 1.成品钢材品种、规格：Q355B，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接和吊装费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 1.902 | 10000 | 19020
| 分部小计 |  |  |  |  | 1317335 |  | 0
措施项目
22 | 脚手架 | 1.搭设方式：由投标人自行考虑 2.搭设高度：详见设计 3.脚手架材质：由投标人自行考虑 4.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 32000 | 32000
24 | 垫层模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 4 | 35 | 140
26 | 桥墩模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 9.8219 | 70 | 687.5344
27 | 桥台模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 46.36 | 70 | 3245.2
| 分部小计 |  |  |  |  | 36072.7344 |  | 0
大型机械设备进出场及安拆
28 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称、型号：投标人综合自身施工组织能力考虑机械型号； 2.机械进场、出场费用已含在该单价中 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 分部小计 |  |  |  |  | 5000 |  | 0
| 合 计： |  |  |  |  | 1858909.5664 |  | 0

## 退台栈桥
2023年“H”项目结构工程专业分包工程量清单与报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 招标控制价（元） |  | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 班组所报全费用单价 | 合价
土石方工程
1 | 挖基坑土石方 | 1.土石类别：各类土、石(含淤泥)综合，以及现场建(废)渣综合 2.基础类型：综合 3.开挖或开凿深度：按设计要求 4.基底摊座要求：综合，由投标人综合考虑 5.开挖、装土方式：综合，由投标人综合考虑 6.土、石渣场内运输方式及运距：投标人自行确定 7.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 61.7 | 18 | 1110.6
2 | 回填方 | 1.填方材料品种：综合，但需满足设计要求 2.密实度：回填土分层夯填，压实系数满足设计要求 3.回填土来源及场内外运输方式、运距：投标人自行确定 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 19.8 | 7 | 138.6
3 | 余方弃置（含弃置费） | 1.废弃料品种：土方、石方综合（含淤泥），以及现场建(废)渣综合 2.弃土、石（渣）场及场外运距：投标人自行踏勘现场考虑、自主确定弃土、石场及运距（含弃渣、土、石场费用、弃土费） 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 41.9 | 20 | 838
| 分部小计 |  |  |  |  | 2087.2 |  | 0
桥涵工程
4 | 垫层 C15商品砼 | 1.混凝土强度等级：C15商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.3 | 451.1 | 135.33
5 | C25细石混凝土墩（台）身 | 1.混凝土强度等级：C20商品细石砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.1 | 514.7 | 51.47
6 | 桥墩 C35自密实品砼 | 1.混凝土强度等级：C35自密实品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 1.1 | 600 | 660
7 | 桥台 C35水下商品砼 | 1.混凝土强度等级：C35水下商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 36 | 600 | 21600
8 | 桥墩 C40细石商品砼 | 1.混凝土强度等级：C40细石商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.1 | 600 | 60
9 | 现浇构件钢筋HPB300直径 φ10以内 制作、安装 | 1.钢筋种类、规格：钢筋HPB300直径 φ10以内 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 1 | 6500 | 6500
10 | 现浇构件钢筋HRB400E直径 ≥φ16 制作、安装 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400E ≥φ16 2.钢筋连接方式：各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式，以及钢筋笼吊装等费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 1.274 | 6500 | 8281
| 分部小计 |  |  |  |  | 37287.8 |  | 0
桥面工程
11 | 共挤木塑 | 1.龙骨铺设：50X50X4镀锌矩形钢龙骨@450； 3.面层铺贴：120X40共挤塑木； 4.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 151.9 | 550 | 83545
12 | 桥面 50mm厚C40细石混凝土 | 1.混凝土强度等级：C40细石商品砼； 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 151.9 | 52 | 7898.8
13 | 桥面 2mm厚防水涂料 | 1.防水膜品种：改性环氧树脂 2.涂膜厚度：2mm； 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 151.9 | 40 | 6076
15 | 桥面排（泄）水管 φ80 | 1.材料品种：PVC 2.管径：φ80 3.安装方式：固定管卡，泄水管口安装时与地袱侧板开洞周围进行防水密封处理； 4.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 16 | 30 | 480
16 | 钢管φ80 | 1.材料品种：镀锌钢管 2.管径：φ80 3.具体做法：详见设计 4.满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m | 7.6 | 50 | 380
17 | 地漏 DN100 | 1.材料品种：不锈钢地漏 2.规格：DN100 3.具体做法：详见设计 4.满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 150 | 900
18 | 6cm挤塑聚苯板防水 | 1.防水材料品种：6cm挤塑聚苯板防水 2.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m2 | 15.4 | 58.93 | 907.522
19 | C35防水砼 | 1.混凝土强度等级：C35防水商品砼 2.砼运输方式及运距：投标人自行确定 3.外加剂：满足设计要求，投标人应考虑该部分费用已含在该单价中 4.砼现场泵送采用的机械种类及方式：投标人自行确定，泵送费用和泵送运距已综合考虑在单价中 5.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | m3 | 0.8 | 600 | 480
| 分部小计 |  |  |  |  | 100667.322 |  | 0
钢结构工程
15 | 成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型） | 1.成品钢材品种、规格：成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型），Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求； 6.伸缩缝：U型不锈钢伸缩缝，沥青油膏嵌缝，不锈钢盖板； 7.支座采用橡胶支座GYZF4 d200/GYZ d400，具体规格详设计施工图； 8.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 9.其他：该单价费用已包括安装、拼接、吊装、调试和成品保护等费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 11.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 67.24 | 10300 | 692572
25 | 成品箱形钢桥墩 | 1.成品钢材品种、规格：成品箱形钢梁（斜面、曲线、螺旋流线型），Q355C，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接、吊装、调试和成品保护等费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 2.331 | 10300 | 24009.3
17 | 零星钢构件 | 1.成品钢材品种、规格：Q355B，具体规格详设计施工图 2.安装高度：详见设计施工图 3.钢构件表面先除锈后，钢构件表面先除锈后，防腐、油漆其余具体做法按设计施工图要求 4.螺栓、橡胶垫板、固定配件和连接配件等材料种类规格：详见设计施工图，现场施工满足设计规范要求，其费用已综合考虑在单价中 5.钢结构连接处和探伤做法：详见设计施工图，满足设计要求 6.钢构件场内、外运距：由投标人自行确定 7.其他：该单价费用已包括安装、拼接和吊装费用，投标人报价时应充分考虑；其余涉及钢结构措施费，另列在干杯建筑物总价包干措施费中； 8.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | t | 1.044 | 10000 | 10440
| 分部小计 |  |  |  |  | 727021.3 |  | 0
措施项目
22 | 脚手架 | 1.搭设方式：由投标人自行考虑 2.搭设高度：详见设计 3.脚手架材质：由投标人自行考虑 4.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 10000 | 10000
23 | 垫层模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 1.5 | 35 | 52.5
23 | 桥墩模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 1.8369 | 70 | 128.583
24 | 桥台模板安、拆 | 1.支模高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合，断面尺寸、材质、工艺等符合设计和施工验收规范要求 4.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 | m2 | 14.06 | 70 | 984.2
| 分部小计 |  |  |  |  | 11165.283 |  | 0
大型机械设备进出场及安拆
25 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称、型号：投标人综合自身施工组织能力考虑机械型号； 2.机械进场、出场费用已含在该单价中 3.做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 分部小计 |  |  |  |  | 5000 |  | 0
| 合 计： |  |  |  |  | 883228.905 |  | 0