## 1
2023年“P”项目观光电梯设备采购报价表
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全费用单价限价（元） |  | 供应商所报单价（元） |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 设备限价 限价 | 安装单价 限价 | 设备单价 | 安装单价 | 单台小计
1 | 1#电梯 | 1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）5.27米，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。 2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。 3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。 | 台 | 1 | 205000 | 40000 |  |  |  | 0 | 质保期2年
2 | 2#电梯 | 1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）8.72米，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。 2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。 3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。 | 台 | 1 | 200000 | 40000 |  |  |  | 0 | 质保期2年
3 | 3#电梯 | 1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）24.18米，中部增设2个安全门站点，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。 2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。 3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。 | 台 | 1 | 210000 | 44000 |  |  |  | 0 | 质保期2年
4 | 4#电梯 | 1.电梯载重量1150KG，荷载15人，速度1.0m/s，行程（提升高度）26.80米，中部增设2个安全门站点，无机房两面及以上观光。具体规格及配置详见附件：技术规格及装修配置标准及图纸。 2.包含设备安装、调试、设备吊运、脚手架、土建处理等,不含土建基础。 3.电梯不低于奥的斯、三菱、通力的品牌品质要求。 | 台 | 1 | 220000 | 45000 |  |  |  | 0 | 质保期2年
合 计 | [8 empty] | 0
注：1.本次采用全费用单价报价形式，最高限价为1004000.00元，施工单位所报价高于最高限价的为无效报价，采购人不予接受。同时在工程量清单中公布最高费用单价限价，施工单位的全费用单价限价，施工单位的全费用单价也不得超过最高全费用单价限价，否则，采购人将予以拒绝。 2.电梯门耐火极限不低于1h，电梯底坑顶面设置雨水感应装置底坑积水报警、电梯轿厢专用空调。 3.供应安装单位应确保验收通过，相关费用由供应安装单位承担。 4.产品技术标准、质量要求和安装验收标准符合：GB7588、GB10058、GB10059、GB10060。 5.质保期2年，供应安装单位免费提供每月不低于2次的免费保养服务。 2.电梯设备开具的发票为13%税率增值税专票，设备安装开具的发票为3%税率增值税专票。
报价单位：（盖章）
委托代理人及电话：
时间：